## Лист1
ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2021-07-20 | июль | 2021
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 72609 | 73040 | 431 | куб М | № 2415
теплообменник | 23477 | 23584 | 107 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 324 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | июль | 2021
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.014
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 10.416 | 107 | 11.775 | 1.359 | 0.012701 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 1.359
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 11.775
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика